ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 2 ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜHΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Για τη σύνταξη του εντύπου 2 για τη σκοπιμότητα του έργου όσο αναφορά την οικονομική αλλά και την ενεργειακή διάσταση θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

Επιτελική Σύνοψη: Περιγράφεται το αντικείμενο του έργου/δράσης.

Διατύπωση του Προβλήματος: Περιγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος, του επιχειρησιακού , της στρατηγικής, των στόχων του  φορέα (δικαιούχου), της επιχειρησιακής οργάνωσης (π.χ. μονάδες σχετικές με το Έργο αυτό) και των Επιχειρησιακών διαδικασιών (π.χ. σύναψη δημοσίων συμβάσεων, πληροφοριακά συστήματα, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, στρατηγικός σχεδιασμός, χρηματοοικονομικά, τεχνικές υπηρεσίες). Στη συνέχεια, δίνεται πλήρη περιγραφή του βασικού προβλήματος που δύναται να  αντιμετωπιστεί (ή της ευκαιρίας), δίνονται οι λόγοι για τους οποίους το πρόβλημα υφίσταται (ή στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι η ευκαιρία υφίσταται), περιγραφή των επιπτώσεων του προβλήματος, και αναφορά στα χρονικά πλαίσια εντός των οποίων το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί

Διατύπωση των Απαιτήσεων: Περιγραφή του αντικειμένου του έργου/δράσης αναλυτικά με αναφορά στα παραδοτέα αυτού. Περιγραφή της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης και του τρόπου με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή επίλυση του προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί.

Εκτίμηση Σκοπιμότητας: Εκτίμηση της σκοπιμότητας του έργου/δράσης, προσδιορισμός των ωφελειών που προκύπτουν και κατά πόσο ανταποκρίνονται στα προσδοκώμενα από την ανάληψη του Έργου. Περιγραφή του πραγματικού αποτελέσματος της εκτίμησης σε σύγκριση με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.  Τέλος, περιγραφή των κινδύνων που συνδέονται με τη σκοπιμότητα.

Λειτουργικότητα:

Ο δικαιούχος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποιηθούν. Πχ σε περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται ότι κατά την ολοκλήρωση μίας πράξης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργία  της.

Αποτέλεσμα Σκοπιμότητας: Σύνοψη των κύριων λόγων για τους οποίους η επιλογή αυτή είναι πιθανό να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Δικαιούχου.

Παράρτημα: Επισύναψη σχετικής τεκμηρίωσης, όπως: αποτελέσματα ανάλυσης κόστους-οφέλους που πραγματοποιήθηκε για την εξέταση της οικονομικής βιωσιμότητας, έγγραφα και στατιστικές έρευνας αγοράς, εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνων, αναλυτικά αποτελέσματα εκτίμησης σκοπιμότητας κλπ.

Ειδικότερα για την εκτίμηση της ενεργειακής διάστασης του έργου θα πρέπει να καλυφθούν τα παρακάτω:

- Διενέργεια ενεργειακού έλεγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4342/2015, την 178679/04.07.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β’2337) και τις σχετικές οδηγίες και υποδείγματα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=281&language=el-GR) από κατάλληλο ενεργειακό ελεγκτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

- ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ θα πρέπει να περιέχει:

  - σαφή και αναλυτικό προσδιορισμό της υφιστάμενης τελικής ετήσια κατανάλωσης ενέργειας (ktoe) του κτιρίου με βάση πραγματικά δεδομένα, διαχωρισμένα ανά χρήση και τομέα (κτιριακό ή άλλο)

  - σαφή και αναλυτικό προσδιορισμό της συνολικής εξοικονομούμενης τελικής κατανάλωσης ενέργειας (ktoe) των προτεινόμενων παρεμβάσεων, για την τεχνολογική διάρκεια ζωής τους με μέγιστη διάρκεια:

    - Μόνωση Κελύφους: 15 έτη

    - Πράσινα δώματα: 10 έτη

    - Λοιπές Μονώσεις: 10 έτη

    - Κουφώματα: 15 έτη

    - Ειδικές Βαφές: 4 έτη

    - Φωτισμός: 6 έτη ή εγγυημένες ώρες λειτουργίας

    - Μονάδες Κλιματισμού: 10 έτη  (με αφαίρεση υπολειπόμενης  διάρκειας ζωής υφιστάμενων συστημάτων)

    - Μονάδες Θέρμανσης: 15 έτη (με αφαίρεση υπολειπόμενης  διάρκειας ζωής υφιστάμενων συστημάτων)

    - Επεμβάσεις σε λοιπό εξοπλισμό θέρμανσης – κλιματισμού (αντλίες, σωληνώσεις κλπ): 10 έτη

    - Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS): 10 έτη (με αφαίρεση υπολειπόμενης  διάρκειας ζωής υφιστάμενων συστημάτων)

    - Ηλιοθερμικά συστήματα: 12 έτη (με αφαίρεση υπολειπόμενης  διάρκειας ζωής υφιστάμενων συστημάτων)

    - Φωτοβολταϊκά συστήματα: 12 έτη

    - Αιολικά συστήματα: 10 έτη

    - ΣΗΘ(ΥΑ): 12 έτη

    - Ανάκτηση θερμότητας: 15 έτη

    - Εξοικονόμησης νερού: 10 έτη

  - Οι παραπάνω υπολογισμοί θα πρέπει να γίνονται με την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού της αρχικής κατανάλωσης, που θα πρέπει να αφορά κανονικοποιημένη λειτουργία του κτιρίου και  για λόγους συγκρισιμότητας των εξαγόμενων αποτελεσμάτων ο υπολογισμός/εκτίμηση κατανάλωσης ενέργειας για την υπάρχουσα κατάσταση καθώς και για την κατάσταση μετά την παρέμβαση θα γίνεται με την χρήση των ίδιων κλιματολογικών δεδομένων και του ίδιου λογισμικού/ μεθοδολογίας. Υπολογισμοί / Εκτιμήσεις που στηρίζονται σε διαφορετικά κλιματολογικά δεδομένα δεν θα γίνονται αποδεκτοί. Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση δυναμικού υπολογιστικού εργαλείου εγνωσμένης ακρίβειας και αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα (υπολογισμός φορτίων για ένα πλήρες έτος με ωριαίο βήμα με πραγματικά κλιματολογικά δεδομένα εάν είναι διαθέσιμα)

  - Πιστοποιητικό για την κατάταξη του κτιρίου σε κλάση ενεργειακής απόδοσης βάση του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ

  - Πρόβλεψη για την κατάταξη του κτιρίου σε κλάση ενεργειακής απόδοσης μετά από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις βάση του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ

  - Σαφή προσδιορισμό εγκατάστασης μόνιμου και ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης και επαλήθευσης των εξοικονομήσεων (σύμφωνης με τον οδηγό ενεργειακών ελέγχων) για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων και τη δημιουργία καμπυλών βάσης

- Στην περίπτωση εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης κτιρίου από πιστοποιημένο ανεξάρτητο φορέα, υποβάλλεται το πιστοποιητικό του συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, μαζί με έκθεση του ενεργειακού ελέγχου που περιλαμβάνεται στο σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης με την οποία τεκμηριώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα VI του ν.4342/2015, και τις πληροφορίες της ανωτέρω παραγράφου.

- Να γίνεται σαφής αναφορά από την ενεργειακή μελέτη των στοιχείων για τον υπολογισμό των δεικτών (που περιλαμβάνονται στα κριτήρια αξιολόγησης):

  - Συνολικό ωφέλιμο (θερμαινόμενο) εμβαδόν δαπέδου κτιρίου που αφορούν οι παρεμβάσεις (μ²)

  - Συνολική εξοικονομούμενη τελική ενέργεια (ktoe) για την τεχνολογική διάρκεια ζωής των παρεμβάσεων σύμφωνα με τα παραπάνω

  - Ετήσια συνολική υφιστάμενη κατανάλωση ενέργειας κανονικοποιημένης λειτουργίας του κτιρίου (ktoe)

  - Ετήσια προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας από ενσωματούμενες ΑΠΕ (ktoe) για την τεχνολογική διάρκεια ζωής των παρεμβάσεων σύμφωνα με τα παραπάνω

- Εφόσον γίνεται αναφορά για χρήση καινοτόμων λύσεων να υπάρξει σχετική αναλυτική τεκμηρίωσή όσο αναφορά την καινοτομικότητά τους

- Να υποβληθούν τα στοιχεία του ενεργειακού υπευθύνου καθώς και η τελευταία έκθεση ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου βάσει της ΚΥΑ Δ6/B/14826/17.08.2008 (ΦΕΚ Β’ 1122)

- Να υποβληθεί το εγκεκριμένο σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού (σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 7 του ν.4342/15) Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Περιφερειών και Δήμων - (ypen.gov.gr)

- Να γίνει υποχρεωτικά λεπτομερής περιγραφή του προβλεπόμενου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου και καθώς και περιγραφή του ολοκληρωμένου έλεγχου των ενεργειακών  συστημάτων

- Είναι επιθυμητή η εφαρμογή του ISO 50001 για την ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου ή ομάδας αυτών